Каталог канализации Политэк

| Наименование | Вид | Ном. номер | Размер | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба канализационная с раструбом в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом |  | 5813022 | Ду32 L150 | 1/40 |
|  |  | 5813032 | Ду32 L250 | 1/30 |
|  |  | 5813052 | Ду32 L500 | 1/50 |
|  |  | 5813082 | Ду32 L750 | 1/10 |
|  |  | 5813102 | Ду32 L1000 | 1/10 |
|  |  | 5813152 | Ду32 L1500 | 1/10 |
|  |  | 5813202 | Ду32 L2000 | 1/10 |
|  |  | 5814022 | Ду40 L150 | 1/80 |
|  |  | 5814032 | Ду40 L250 | 1/80 |
|  |  | 5814052 | Ду40 L500 | 1/150 |
|  |  | 5814082 | Ду40 L750 | 1/90 |
|  |  | 5814102 | Ду40 L1000 | 1/10 |
|  |  | 5814152 | Ду40 L1500 | 1/10 |
|  |  | 5814202 | Ду40 L2000 | 1/10 |
|  |  | 5815022 | Ду50 L150 | 1/80 |
|  |  | 5815032 | Ду50 L250 | 1/60 |
|  |  | 5815052 | Ду50 L500 | 1/100 |
|  |  | 5815082 | Ду50 L750 | 1/70 |
|  |  | 5815102 | Ду50 L1000 | 1/10 |
|  |  | 5815152 | Ду50 L1500 | 1/10 |
|  |  | 5815202 | Ду50 L2000 | 1/10 |
|  |  | 5815207 | Ду50 L3000 | 1/10 |
|  |  | 5819022 | Ду110 L150 | 1/50 |
|  |  | 5819032 | Ду110 L250 | 1/35 |
|  |  | 5819052 | Ду110 L500 | 1/20 |
|  |  | 5819082 | Ду110 L750 | 1/5 |
|  |  | 5819102 | Ду110 L1000 | 1/5 |
|  |  | 5819152 | Ду110 L1500 | 1/5 |
|  |  | 5819202 | Ду110 L2000 | 1/5 |
|  |  | 5819302 | Ду110 L3000 | 1/5 |
| Отвод в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом |  | 5824402 | Ду32 45° | 1/60 |
|  |  | 5824412 | Ду32 87° | 1/60 |
|  |  | 5824502 | Ду40 45° | 1/50 |
|  |  | 5824902 | Ду40 87° | 1/50 |
|  |  | 5825302 | Ду50 30° | 1/40 |
|  |  | 5825502 | Ду50 45° | 1/100 |
|  |  | 5825602 | Ду50 67° | 1/35 |
|  |  | 5825902 | Ду50 87° | 1/100 |
|  |  | 5829302 | Ду110 30° | 1/70 |
|  |  | 5829502 | Ду110 45° | 1/60 |
|  |  | 5829602 | Ду110 67° | 1/50 |
|  |  | 5829902 | Ду110 87° | 1/50 |
| Тройник в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами |  | 5834422 | Ду32/32 45° | 1/40 |
|  |  | 5834432 | Ду32/32 87° | 1/40 |
|  |  | 5834452 | Ду40/40 45° | 1/25 |
|  |  | 5834492 | Ду40/40 87° | 1/30 |
|  |  | 5835452 | Ду50/40 45° | 1/80 |
|  |  | 5835492 | Ду50/40 87° | 1/80 |
|  |  | 5835552 | Ду50/50 45° | 1/50 |
|  |  | 5835592 | Ду50/50 87° | 1/50 |
|  |  | 5839552 | Ду110/50 45° | 1/50 |
|  |  | 5839592 | Ду110/50 87° | 1/50 |
|  |  | 5839952 | Ду110/110 45° | 1/25 |
|  |  | 5839992 | Ду110/110 87° | 1/30 |
| Тройник универсальный в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами |  | 5833589 | Ду110/50 87° фронтальный | 1/35 |
|  |  | 5833599 | Ду110/50 87° левый | 1/40 |
|  |  | 5833594 | Ду110/50 87° правый | 1/40 |
|  |  | 5833591 | Ду110/50 87° прямой | 1/35 |
| Крест в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами |  | 5845552 | Ду50/50/50 45° | 1/40 |
|  |  | 5845592 | Ду50/50/50 87° | 1/40 |
|  |  | 5849592 | Ду110/50/50 87° | 1/45 |
|  |  | 5849692 | Ду110/110/50 87° | 1/25 |
|  |  | 5849952 | Ду110/110/110 45° | 1/16 |
|  |  | 5849992 | Ду110/110/110 87° | 1/20 |
| Крест двухплоскостной в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами |  | 5859515 | Ду110/110/50 87° левый | 1/50 |
|  |  | 5859568 | Ду110/110/50 87° правый | 1/25 |
|  |  | 5859902 | Ду110/110/110 87° | 1/20 |
| Муфта надвижная с резиновыми уплотнительными кольцами |  | 5860302 | Ду32 | 1/80 |
|  |  | 5860402 | Ду40 | 1/60 |
|  |  | 5860502 | Ду50 | 1/100 |
|  |  | 5860902 | Ду110 | 1/90 |
| Муфта двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами |  | 5862302 | Ду32 | 1/80 |
|  |  | 5862402 | Ду40 | 1/60 |
|  |  | 5862502 | Ду50 | 1/100 |
|  |  | 5862902 | Ду100 | 1/90 |
| Патрубок компенсационный с резиновым уплотнительным кольцом |  | 5867502 | Ду50 | 1/60 |
|  |  | 5867902 | Ду110 | 1/48 |
| Ревизия с резиновым уплотнительным кольцом |  | 5865502 | Ду50 | 1/60 |
|  |  | 5865902 | Ду110 | 1/40 |
| Патрубок переходной с резиновым уплотнительным кольцом |  | 5869252 | Ду40/32 | 1/60 |
|  |  | 5869352 | Ду50/32 | 1/40 |
|  |  | 5869452 | Ду50/40 | 1/50 |
|  |  | 5869552 | Ду110/50 | 1/40 |
| Заглушка |  | 5873402 | Ду40 | 1/200 |
|  |  | 5873502 | Ду50 | 1/150 |
|  |  | 5873902 | Ду110 | 1/25 |
| Зонт вентиляционный |  | 5877505 | Ду50 | 1/140 |
|  |  | 5877902 | Ду110 | 1/30 |
| Клапан вентиляционный канализационный |  | 6050032 | Ду50 | 1/20 |
|  |  | 6050072 | Ду110 | 1/10 |
| Патрубок переходной с чугуна на пластик |  | 5871909 | Ду124/110 | 1/120 |
| Хомут |  | 6080040 | Ду40 | 1/100 |
|  |  | 6080060 | Ду50 | 1/100 |
|  |  | 6080090 | Ду110 | 1/40 |